.º�,ºe��

J'-0,
8
40PAU�O
POLI,CIA MILITAR DO ESTADO DE SA-O PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
AUTO DE \nSTORIA DO CORPO OE BOMBEIHOS �-
AV03 N° 340176	1 PA N °	5	2 8 s 1 1 7
O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO Sl�f:MA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE R1SCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO rn� SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
....----·------------
Projeto N!! 023021/3518800/2018
Endereço: RUA ARTUR VÍTOR BRENEISEN
Complemento:	Bairro:BONSUCESSO Município: GUARULHOS
Ocupação: CRECHE.
Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIA,1. JESUS MENINO
_ ,ResponsiÍl\lel pelo Uso: INSTITUTO DE ASSISTEi'lCIA SOCIAL JESUS MENINO
~
�vel Técnico: ISMAEL FRANCISCO DE: i\\.CANTARA
CREA/CAU: 5061268469	Al!í."/RRT: 28027230180131734
Área Total (m2}: 315,60	Áre� Aprovada {m2):315,60 Validade: 15/02/2021
Y-151:oriador: 1. SGT PM FERNANDO CARLOS SILVA
Homologação: CAP PM MESSIAS ALVES
OBSERVAÇÕES: FAZ USO DE SISTEMA DE GLP WUN P-45

'
-,
N�': 558

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada r,rinr:i'ral da edificação, em local visível ao púl:>Hco. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segl'rança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pE!na de cassação do /\VCB, independente ria5 respom,�bilidades civis e criminais.

Guarulhos, 16 de Fevereiro de 2018

.. D�cumento emitid1) eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua auter,iticidade arn!;se a página do Corpo de Bombeiros \"iWw.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou
.	'
l!tilize o aplicativo para dispositivos móvÉiis "Bombeiros SP".