## Table_1
·;1	Relatório de Ensaio Nº: 1593.2025.A- V.O .
01. Dados Contratação: Contratante: Razão Social: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO CNPJ/CPF: 05,487,424/0002-27 Endereço: Rua Onório Marsella,282 Jardim do Triunfo - Guarulhos/SP CEP: 07175320 Proposta Comercial: 302,2025,V0 Contato: henrique fantini E-mail: henriquefantini@banti niengenharia. com.br Fone: Solicitante: Razão Social: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO CNPJ/CPF: 05,487.424/0002-27 Contato: henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
02. Dados da Amostragem: / Descrição da Amostra: Torneira da cozinha / Endereço Amostragem: Rua Onório Marsella,282, Jardim do Triunfo Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07175320 / Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 26,00ºC, Temp Transporte 4,40ºC / Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano / Característica da Amostra: Simples / Data de Amostragem: 11/04/2025 14:16:00 Responsável pela Amostragem: Edivaldo Santos . / Data Recebimento: 11/04/2025 17:10:00 / Data Início Amostra: 11/04/2025 14:16:00 Data Conclusão Amostra: 15/04/2025 11:34:06 / Responsável pela Conferência: lrisvaldo Oliveira Data Conferência: 15/04/2025 11:35:00
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
03. Resultados: / Parâmetros		Resultados				PORTARIA GM/MS N!! 888		Un	L.Q.			Início Ensaio
Cloro residual Livre		0,8000				de 0,2000 a 5,0000		mg/L	0,100000			11/04/2025
pH		7,33				de 6,00 a 9,00		U pH	1,000 pH			11/04/2025
Turbidez		<0,100				até 5,000		UNT	1,000			11/04/2025
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. / Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: Ois) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos,, / Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS N2 888, DE 4 DE MAlO DE 2021 Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 / lo4. Informações Importantes: / Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco / Ensaio de pH executados in loco / Legenda / mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT- Unidade Nefel. ométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A- Não Aplicável / Nota: / O(s) resultado(sl referem-se somente à(s) amostra(s) analisacla(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição. / Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, / No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida. / Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, Lernperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio / dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório / Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte / do escopo da acreditação deste laboratório.
., 7						r
}
lrisvaldo Cavalcante Oliveira CRQ - 04162748

Código de Verificação: 0014200000196000132500202500000 / Link para acesso verificação do relatório: https://1nesquitaambiental.ultralims.com.br/vaJidacao						....
xi / 01. Dados Contratação: Contratante:			Relatório de Ensaio Nº: 1593.2025.B- V.O
Razão Social: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO CNPJ/CPF: 05.487.424/0002-27 Endereço: Rua Onório Marsella,282 Jardim do Triunfo - Guarulhos/SP CEP: 07175320 Proposta Comercial: 302.2025.V0 Contato: henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone: Solicitante: Razão Social: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO CNPJ/CPF: 05.487.424/0002-27 Contato: henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
02. Dados da Amostragem: / Descrição da Amostra: Torneira da cozinha / Endereço Amostragem: Rua Onól"io Marsella,282, Jardim do Triunfo Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07175320 / Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 26,00ºC, Temp Transporte 4.40ºC . / Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano / Característica da Amostra: Simples / Data de Amostragem: 11/04/2025 14:16:00 Responsável pela Amostragem: Edivaldo Santos / Data Recebimento: 11/04/2025 17:10:00 / Data Início Amostra: 11/04/2025 14:16:00 Data Conclusão Amostra: 15/04/2025 11:34:06 / Responsável pela Conferência: lrisvaldo Oliveira Data Conferência: 15/04/2025 11:35:00
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR 1S0/IEC 17025.
03. Resultados: / Parâmetros Resultados					PORTARIA GM/MS N!l		Un L.Q. Início Ensaio
Cor Aparente				1.00	até 15,00		uH (mg Pt-Co/L)			5,000 11/04/2025
Fluoreto				<0,100000	até 1.500		mg/L			0,010000 11/04/2025
Gosto				<1,000000	até 6,000		Intensidade			2,000000 11/04/2025
Odor				<1,000000	até 6,000		Intensidade			2,000000 11/04/2025
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS				<1,000	até 500,000000		UFC/ml			3,000 11/04/2025
Coliformes termotolerantes				<l,0000	Ausência		Log UFC/cm2			3,0000 11/04/2025
Coliformes Totais				Ausencia	Ausência		Ausente/Presente			11/04/2025
Escherichia coli				Ausência	Ausência		UFC/ml			3,000000 11/04/2025
Opiniões e Interpretações: Comparand / satisfaz(em) os limites permitidos.. / Legislação: Valores de referência eslabe				o-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de ab / lecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE			ril de 2005, pode / MAIO DE 2021			-se afirmar que: O(s) parâmetro
Relatório de Ensaios tipo B
888 / (s)
egenda / mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNI - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro, Log UFC/cm2 - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L). mg/L - Miligrama po1 Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável / Nota: / O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisacla(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição. / Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. / No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra confonne recebida. / Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório / Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte / do escopo da acreditação deste laboratório.
i 1
lrisvaldo Cavalcante Oliveira CRO • 04162748

Código de Verificação: 0014200000196000132500202500000 / Link para acesso verificação do relatório: https://mesquitaambiental. ultralims.com.br/validacao / i 05.487.424/0002-27l INSTITUTO DE /\SSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO / Rua Onorio Marsella , 282						' ::�-� �=-

- GI IARI II wnc: _ c;p						_,.,_

						l Jd. do Triunfo- CEP: 07175•32