·;1
.
Relatório de Ensaio Nº: 1593.2025.A- V.O
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: Ois) parâmetro(s)
satisfaz(em) os limites permitidos,,
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS N2 888, DE 4 DE MAlO DE 2021 Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
lo4. Informações Importantes:
Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco
Ensaio de pH executados in loco
Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT- Unidade Nefe.lométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A- Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(sl referem-se somente à(s) amostra(s) analisacla(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater,
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, Lernperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio
dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
., 7
r
}
lrisvaldo Cavalcante Oliveira CRQ - 04162748
03. Resultados:
Parâmetros
Cloro residual Livre pH
Turbidez

Resultados	PORTARIA GM/MS N!! 888	Un	L.Q.	Início Ensaio
0,8000	de 0,2000 a 5,0000	mg/L	0,100000	11/04/2025
7,33	de 6,00 a 9,00	U pH	1,000 pH	11/04/2025
<0,100	até 5,000	UNT	1,000	11/04/2025
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra:	Torneira da cozinha
Endereço Amostragem:	Rua Onório Marsella,282, Jardim do Triunfo Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07175320
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 26,00ºC, Temp Transporte 4,40ºC
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem:	11/04/2025 14:16:00	Responsável pela Amostragem:	Edivaldo Santos	.
Data Recebimento:	11/04/2025 17:10:00
Data Início Amostra:	11/04/2025 14:16:00	Data Conclusão Amostra:	15/04/2025 11:34:06
Responsável pela Conferência:	lrisvaldo Oliveira	Data Conferência:	15/04/2025 11:35:00

01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social:	INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO
CNPJ/CPF:	05,487,424/0002-27
Endereço:	Rua Onório Marsella,282 Jardim do Triunfo - Guarulhos/SP CEP: 07175320
Proposta Comercial:	302,2025,V0
Contato:	henrique fantini
E-mail:	henriquefantini@banti niengenharia. com.br
Fone:
Solicitante:
Razão Social:	INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO
CNPJ/CPF:	05,487.424/0002-27
Contato:	henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:

....
Código de Verificação: 0014200000196000132500202500000
Link para acesso verificação do relatório: https://1nesquitaambiental.ultralims.com.br/vaJidacao

xi
01. Dados Contratação: Contratante:
Razão Social: CNPJ/CPF:
Endereço:
Proposta Comercial: Contato:
E-mail: Fone:
Solicitante:
Razão Social: CNPJ/CPF:
Contato:
Relatório de Ensaio Nº: 1593.2025.B- V.O
INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO

Rua Onório Marsella,282 Jardim do Triunfo - Guarulhos/SP CEP: 07175320 302.2025.V0
henrique fantini henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
05.487.424/0002-27
INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO
05.487.424/0002-27
 henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR 1S0/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros
Cor Aparente Fluoreto Gosto
Odor
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS
Coliformes termotolerantes Coliformes Totais
PORTARIA GM/MS N!l
Resultados
1.00
<0,100000
<1,000000
<1,000000
<1,000
<l,0000
Ausencia
Início Ensaio
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
888
até 15,00
até 1.500
até 6,000
até 6,000
até 500,000000
Ausência Ausência
Un
uH (mg Pt-Co/L) mg/L Intensidade Intensidade UFC/ml
Log UFC/cm2 Ausente/Presente
L.Q.
5,000
0,010000
2,000000
2,000000
3,000
3,0000
Escherichia coli
Ausência
Ausência
UFC/ml
3,000000	11/04/2025
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s)
satisfaz(em) os limites permitidos..
Legislação: Valores de referência eslabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo B
egenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNI - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro, Log UFC/cm2 - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L). mg/L - Miligrama po1 Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisacla(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra confonne recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
informações adicionais nesse relatório
i 1
lrisvaldo Cavalcante Oliveira CRO • 04162748
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra:	Torneira da cozinha
Endereço Amostragem:	Rua Onól"io Marsella,282, Jardim do Triunfo Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07175320
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 26,00ºC, Temp Transporte 4.40ºC	.
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem:	11/04/2025 14:16:00	Responsável pela Amostragem:	Edivaldo Santos
Data Recebimento:	11/04/2025 17:10:00
Data Início Amostra:	11/04/2025 14:16:00	Data Conclusão Amostra:	15/04/2025 11:34:06
Responsável pela Conferência:	lrisvaldo Oliveira	Data Conferência:	15/04/2025 11:35:00

'
::�-� �=-
Código de Verificação: 0014200000196000132500202500000
Link para acesso verificação do relatório: https://mesquitaambiental. ultralims.com.br/validacao
i 05.487.424/0002-27l INSTITUTO DE /\SSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO
Rua Onorio Marsella , 282
l Jd. do Triunfo- CEP: 07175•32
-
GI IARI II wnc: _ c;p
_,.,_